Водогосподарська обстановка у квітні 2026 року

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, протягом квітня на водних об’єктах суббасейну Сіверського Дінця та його притоках, відповідно до погодних умов, спостерігалися зміни гідрологічної ситуації на річках.

Протягом квітня на р. Сіверський Донець на ділянці с. Протопопівка – с. Яремівка відмічався спад рівнів води, який на кінець місяця порівняно з його початком становив 1,0 – 1,90 м. Ділянка м. Чугуїв – м. Зміїв на р. Сіверський Донець перебувала під впливом водогосподарської діяльності Печенізького водосховища, внаслідок чого наприкінці квітня спостерігалося незначне підвищення рівнів води. Загалом на кінець місяця на зазначеній ділянці рівень води знизився порівняно з початком на 0,3 – 0,5 м.

На малих річках Харківської області спостерігалися незначні коливання рівнів води з тенденцією до повільного спаду; на кінець місяця зниження становило 0,15 – 0,3 м.

Наприкінці квітня на окремих ділянках р. Сіверський Донець та р. Уди (у районі селища Безлюдівка) розпочалося поступове заростання русел річковою рослинністю. Станом на 30 квітня воно становило 10% ширини русла.

Середня місячна водність річок суббасейну Сіверського Дінця у квітні становила:

- р. Сіверський Донець у межах 45 – 70% місячної норми;

- малих річок Харківської області коливалася від 35 до 50% місячної норми.

Середня місячна водність Сіверського Дінця у створі гідрологічного поста Ізюм становила 119 м³/с (70% місячної норми).

Протягом квітня басейновим управлінням забезпечено моніторинг водогосподарської та гідрологічної ситуації (за даними Гідрометцентру та підприємств-водокористувачів) на водних об’єктах суббасейну Сіверського Дінця (крім тимчасово окупованої території).

Учасниками водогосподарського комплексу суббасейну Сіверського Дінця були дотримані затверджені режими роботи та Правила експлуатації водосховищ, гідроспоруд, поверхневих водозаборів, водогосподарських систем з урахуванням технічного стану ГТС, гідрологічної та водогосподарської обстановки в суббасейні Сіверського Дінця.

У квітні населення і галузі економіки суббасейну Сіверського Дінця відповідно до потреб були забезпечені у воді в межах встановлених лімітів та згідно з технічними можливостями регулювання стоку з урахуванням умов воєнного стану.